Actual test data for boilers in Eastern Region:

| Test Date | Source |  | Boiler | Opacity  (%) | PM  (gr/dscf) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/20/2001 | 18-0014 | Columbia Forest Products | N | 1 | 0.100 |
| 6/20/2001 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 5 | 0.100 |
| 10/8/2002 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 9 | 0.170 |
| 11/4/2003 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 10 | 0.190 |
| 12/10/2004 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 14 | 0.140 |
| 11/18/2005 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 14 | 0.140 |
| 11/21/2006 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 14 | 0.140 |
| 11/15/2007 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 15 | 0.170 |
| 11/16/2007 | 18-0014 | Columbia Forest Products | N | 3 | 0.090 |
| 11/18/2008 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 7 | 0.170 |
| 11/24/2009 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 17 | 0.110 |
| 11/9/2010 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 14 | 0.080 |
| 11/1/2011 | 18-0014 | Columbia Forest Products | N | 5 | 0.140 |
| 11/2/2011 | 18-0014 | Columbia Forest Products | S | 14 | 0.120 |
| 3/11/1997 | 18-0005 | Interfor | I1 |  | 0.210 |
| 8/12/1997 | 18-0005 | Interfor | I1 |  | 0.125 |
| 8/12/1997 | 18-0005 | Interfor | I2 |  | 0.196 |
| 9/23/1998 | 18-0005 | Interfor | I1 | 4 | 0.097 |
| 9/23/1998 | 18-0005 | Interfor | I2 | 2 | 0.086 |
| 9/23/1999 | 18-0005 | Interfor | I2 | 11 | 0.140 |
| 6/17/2004 | 18-0005 | Interfor | I1 | 6 | 0.110 |
| 3/30/2010 | 18-0005 | Interfor | I2 | 2 | 0.150 |
| 9/11/2012 | 18-0005 | Interfor | I1 | 22 | 0.130 |
| 9/12/2012 | 18-0005 | Interfor | I2 | 13 | 0.130 |
| 8/3/2004 | 30-0016 | Boise | BC1 | 2 | 0.080 |
| 8/4/2004 | 30-0016 | Boise | BC3 | 1 | 0.080 |
| 8/5/2004 | 30-0016 | Boise | BC4 | 0 | 0.060 |
| 7/12/2005 | 30-0016 | Boise | BC1 | 2 | 0.140 |
| 7/13/2005 | 30-0016 | Boise | BC3 | 1 | 0.180 |
| 7/12/2005 | 30-0016 | Boise | BC4 | 0 | 0.060 |
| 9/26/2006 | 30-0016 | Boise | BC1 | 4 | 0.170 |
| 9/27/2006 | 30-0016 | Boise | BC3 | 1 | 0.160 |
| 9/27/2006 | 30-0016 | Boise | BC4 | 2 | 0.100 |
| 11/8/2007 | 30-0016 | Boise | BC1 | 0 | 0.130 |
| 11/8/2007 | 30-0016 | Boise | BC3 | 0 | 0.140 |
| 11/20/2008 | 30-0016 | Boise | BC1 | 0 | 0.100 |
| 11/21/2008 | 30-0016 | Boise | BC3 | 0 | 0.160 |
| 12/15/2009 | 30-0016 | Boise | BC3 | 0 | 0.150 |
| 12/1/2010 | 30-0016 | Boise | BC3 | 0 | 0.190 |
| 10/25/2011 | 30-0016 | Boise | BC1 | 0 | 0.140 |
| 10/24/2011 | 30-0016 | Boise | BC3 | 1 | 0.170 |
| 10/25/2011 | 30-0016 | Boise | BC4 | 1 | 0.063 |
| 4/5/2006 | 19-0002 | Collins | B1 | 7 | 0.090 |
| 4/6/2006 | 19-0002 | Collins | B2 | 5 | 0.080 |
| 5/20/2008 | 19-0002 | Collins | B1 | 0 | 0.130 |
| 5/19/2008 | 19-0002 | Collins | B2 | 2 | 0.090 |